|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金堂县第二人民医院医用设备询价通知单 | | | | | |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高单价（元） | 合计（元） |
| 蜡块柜 | \ | 组 | 1 | 4300.00 | 4300.00 |
| 合计总价 | | | | | 4300.00 |
| 技术要求 | 1.规格:450\*500\*1300mm±10%。  2.柜体采用国产优质1.0m冷轧钢板。抽屉：蜡块专用抽。拉手：塑料暗拉手。  3.表面脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。  4.插槽：金属开模专用插槽。标鉴槽：一体化冲压成型。  5.整体结构为组合式，每组可存放标准蜡块≥12000块。抽内使用标准包埋盒存放设计。 | | | | |
| 联系人（本单位）：张老师 | | 联系电话：13880679394 | | 询价日期：2025年5月7日 | |
| 报价公司名称： | | 联系人： | | 联系电话： | |
| 报价合计金额（元）： | | | 报价时间： | | |
| 备注：   1. 请按照本通知单格式填写（可增加表格行数），并附上公司资质及生产厂家资质，每页资料均须加盖公章。请于2025年5月13日17：00前将密封好的相关资料邮寄至金堂县第二人民医院医学装备部。（逾期送到或密封和标注不符合通知要求的文件恕不接收）   2、邮寄地址：金堂县淮口镇淮白路275号，收件人：张老师，电话：13880679394。 | | | | | |