|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金堂县第二人民医院放射科防护用品询价通知单 | | | | | |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高单价（元） | 合计（元） |
| 铅眼镜 | / | 副 | 4 | 400.00 | 1600.00 |
| 性腺防护 | / | 个 | 4 | 500.00 | 2000.00 |
| 铅围脖 | （一字型） | 个 | 2 | 300.00 | 600.00 |
| 合计总价 | | | | | 4200.00 |
| 技术要求 | 1. 铅眼镜   1、在120Kv管电压下，正面和侧面铅当量≥0.5mmPb；  2、配眼镜绳，眼镜盒（眼镜布）。  二、性腺防护  1、在120Kv管电压下，铅当量≥0.5mmPb；  2、表面防水材质，易清洗。  3、每个性腺防护配一个不锈钢衣架；承重要求：能承受产品自重。  三、铅围脖（一字型）  1、需求为一字型铅围脖，长度60cm±5cm。  2、在120Kv管电压下，铅当量≥0.5mmPb；  3、表面防水材质，易清洗。  4、每个铅围脖配一个不锈钢衣架；承重要求：能承受产品自重。  四、其他要求  1、每个产品均有单独合格证，说明书。  2、产品有效期≥4年；质保期≥2年。 | | | | |
| 联系人（本单位）：张老师 | | 联系电话：13880679394 | | 询价日期：2025年5月16日 | |
| 报价公司名称： | | 联系人： | | 联系电话： | |
| 报价合计金额（元）： | | | 报价时间： | | |
| 备注：   1. 请按照本通知单格式填写（可增加表格行数），并附上公司资质及生产厂家资质，每页资料均须加盖公章。请于2025年5月22日17：00前将密封好的相关资料邮寄至金堂县第二人民医院医学装备部。（逾期送到或密封和标注不符合通知要求的文件恕不接收）   2、邮寄地址：金堂县淮口镇淮白路275号，收件人：张老师，电话：13880679394。 | | | | | |