## Sheet1
临时采购物资清单
分包 | 序号 | 需求 | 型号 | 数量 | 说明 | 科室
包1 | 1 | 不锈钢升降凳 | 1.凳面托盘直径≥300mm，升降高度450-650mm士20mm。 2.优质不锈钢材料制作，旋转升降，表面光滑平整。 3.発脚:4支発脚采用无缝钢管一体折弯成型，防滑稳固。 4.托盘与螺杆为焊接连接，避免托盘掉出。螺杆整体包裹在套件内，并进行封闭处理，使螺杆不外露。 5、质保期≥2年。 | 10张 | 最高限价250.00元/张
| 2 | 海姆立克训练马甲 | 1.规格：成人标准版33cm*53cm±3cm（胸围可调节范围90-120cm±5cm） 2.材质要求：潜水面料。 3.功能要求：可模拟异物窒息，可模拟异物排出效果，需完整模拟海姆立克急救法操作流程。 4.适用性：适用于海姆立克法教学培训与考核。 5.配置要求：可穿戴马甲1件、异物塞1件（10个普通异物球，2个穿线防丢异物球），说明书1份，合格证1份。 6.质保期≥2年。 | 1套 | 最高限价1200.00元。
| 3 | 电针治疗仪 | 1、产品适用：供人体穴位进行低频电脉冲治疗，适用于腰酸背痛、神经麻痹、肌肉酸楚痛症、痹症的辅助治疗。 2、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波。 3、输出脉冲路数：至少为六路输出。 4、输出脉冲频率：1-100Hz可调，最大误差±15%。 5、质保期≥2年。 | 2台 | 最高限价350.00元/台