## Sheet1
项目预算 |  | 预算价4500元。超过预算价为无效报价。
序号 | 物资名称 | 需求（实质性要求，必须全部满足） | 数量 | 单位 | 最高限价
1 | 人体工学气垫 | 1.小号气垫3个 2.材质:PVC； 3.尺寸:直径36cm,厚8cm，±1cm； 4.承重:≤160Kg； 5.颜色:白色。 | 3 | 个 | 1000元/个
2 | 特定电磁波治疗器 | 1.具备定时功能，定时时间可调； 2.辐射板直径：不小于 160MM； 3.配备可调节支撑臂，支持高度及角度调节，最大调节行程不小于500mm； 4.具备倾倒自动断电保护功能； 5.配备防倾倒底座，底座配有脚轮或移动装置； 6.具有医疗器械注册证。 | 5 | 台 | 300元/台
3 | 其他要求 | 1、质保期＞1年。 2、产品为签订合同日期前6个月内生产的产品。