## Sheet1
项目预算 | 预算价4800元。超过预算价为无效报价。
序号 | 需求（实质性要求，必须全部满足）
1 | 需求设备 | 高低温一体快速生物阅读器1台。
2 | 技术要求 | 1.检测功能：≥2种检测功能：至少能同时检测蒸汽指示剂、过氧化氢指示剂。 2.生物指示剂培养：蒸汽灭菌生物指示剂：阴性培养时间≤30min、 过氧化氢生物指示剂：阴性培养时间≤30min 3.检测温度 ：55℃～60℃。 4.培养数量 ：培养孔槽≥12 个 5.打印功能：内置或外接打印机，支持自动实时打印培养结果。 6.显示方式：≥7英寸触摸显示屏或等效交互界面，实时显示培养状态。 7.数据存储：工作及报警记录功能，最多存储≥10000 条，长期保存。
3 | 服务要求 | 1、质保期≥1年。 2、产品为签订合同日期前6个月内生产的产品。